- Приложение № 1

- УТВЕРЖДАЮ:

- Заместитель главы администрации

- городского округа город  Бор ,

- начальник Управления ЖКХ

- _______________________ А.Г. Ворошилов

- 606440, Нижегородская обл., г. Бор,

- ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

- (883159) 90245,

- факс (83159) 90045,

- E-mail: borgkh@mail.ru

|  | 10 |  | 01 |  | 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Бор, ул. Щербакова д.5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):  10201

4. Год постройки:1940 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 51 %

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 4

10. Количество подъездов: 3

11. Наличие подвала: -

12. Наличие цокольного этажа: -

13. Наличие мансарды: -

14. Наличие мезонина: -

15. Количество квартир:  38

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования:

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем: 7955,0 м3

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом): 1424,9 м2

б) жилых помещений: 890,7 м2.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме): 55,30 м2

г) мест общего пользования: 242.40 м2

21. Количество лестниц:

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров:

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы):

25. Площадь земельного участка: по кадастру- 666 м2, уборочная-  1418,00  м2

26. Кадастровый номер земельного участка: 52:19:0208023:100

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирп.ленточный | Требуется ремонт кирпичной кладки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичный оштукатуренные | Требуется штукатурка, окраска, ремонт балконов ( капитальные работы) |
| 3. Перегородки | Кирпич | - |
| 4. Перекрытия | Деревянные |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Деревянные |  |
| подвальные | железобетонные |  |
| 5. Крыша | Шифер | Требуется ремонт шиферной кровли ( более 50%) |
| 6. Полы | МОП – Бетонные ( лестничные клетки) | Требуется ремонт бетонных полов |
| 7. Проемы | деревянные | Требуется замена окон МОП ( 100 %) |
| окна |  |  |
| двери | Металлические |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Требуется декоративный ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | Требуется штукатурка. окраска фасада |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Есть | - |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | Есть | - |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | есть | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Есть | Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения, |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть | Частичный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | Требуется капитальный ремонт системы отопления |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| 11. Крыльца | Металлические козырьки | - |

Заместитель начальника,

заведующий отделом  жилфонда и благоустройства

Управления  ЖКХ администрации городского округа г. Бор                                              С.В. Сухарева