Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации

городского округа город  Бор,

начальник Управления ЖКХ

_______________________ А.Г. Ворошилов

606440, Нижегородская обл., г. Бор,

ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

(883159) 90245,

факс (83159) 90045,

E-mail: borgkh@mail.ru

|  | 10 |  | 01 |  | 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г.Бор, ул. Строительная,  д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):  10128

4. Год постройки: 1960 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 67 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 2

10. Количество подъездов: 2

11. Наличие подвала: -

12. Наличие цокольного этажа: -

13. Наличие мансарды: -

14. Наличие мезонина: -

15. Количество квартир:  11

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования:

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем: 2011,0 м3

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом): 482,1 м2

б) жилых помещений: 355,8 м2.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме):

г) мест общего пользования: 42,2 м2

21. Количество лестниц:

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров:

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы):

25. Площадь земельного участка: по кадастру-473 м2, уборочная- 935,2 м2

26. Кадастровый номер земельного участка: 52:19:0301009:15

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный ленточный | Требуется ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Требуется частичный ремонт |
| 3. Перегородки | Деревянные | - |
| 4. Перекрытия | Деревянные | Требуется ремонт |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Требуется ремонт |
| подвальные | - | - |
| 5. Крыша | Шифер | Требуется ремонт |
| 6. Полы | Цементная стяжка | Требуется ремонт |
| 7. Проемы | Деревянные | Требуется замена |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные | Требуется замена |
| 8. Отделка | - | Требуется ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | Требуется капитальный ремонт |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - | - |
| телефонные сети и оборудование | Есть | - |
| сети проводного радиовещания | - | - |
| сигнализация | - | - |
| мусоропровод | - | - |
| лифт | - | - |
| вентиляция | есть | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Есть | Требуется ремонт |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное | Требуется частичное восстановление |
| горячее водоснабжение | - | - |
| водоотведение | отстойник | - Требуется частичное восстановление |
| газоснабжение | - | - |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | Требуется частичное восстановление |
| отопление (от домовой котельной) печи | - | - |
| калориферы | - | - |
| АГВ | - | - |
| 11. Крыльца | Деревянные | Требуется замена |

Заместитель начальника,

заведующий отделом  жилфонда и благоустройства

Управления  ЖКХ администрации городского округа г. Бор                                           С.В. Сухарева