Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ

администрации городского округа г. Бор

_______________________ А.Г. Ворошилов

606440, Нижегородская обл., г. Бор,

ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

(883159) 90245,

факс (83159) 90045,

E-mail: borgkh@mail.ru

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Нижегородская область,  городской округа г. Бор, Останкинский  с/с,  с.Останкино,  ул. Школьная,  д. 11.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):

4. Год постройки: 1972 год; реконструкция 2015 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 42%

6. Степень фактического износа: 42%

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 1

10. Количество подъездов: 3

11. Наличие подвала: нет

12. Наличие цокольного этажа:  нет

13. Наличие мансарды: нет

14. Наличие мезонина: нет

15. Количество квартир:  3

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования: нет

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем: 1251 м3

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом): 301,4 м2

б) жилых помещений: 301,4 м2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме): 0

г) мест общего пользования: 0 м2

21. Количество лестниц: 0

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 0 м2

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: 0 м2

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы):

25. Площадь земельного участка: по кадастру- 0 м2; уборочная площадь -0  м2 .

26. Кадастровый номер земельного участка:

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж\б блоки | небольшая усадка |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Выветривание швов, трещины, выпадение кирпича |
| 3. Перегородки | Кирпичные, каркасные | отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | ж\б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | трещины, сколы |
| 6. Полы | деревянные, плитка, линолеум | стертость в ходовых местах, трещины, прогибы |
| 7. Проемы | 2-х камерные ПВХ профиль, 2-е створные деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Входные двери: металлические утепление; межкомнатные: щитовые | удовлетворительное |
| 8. Отделка | Потолки: окрашен Стены: штукатурка, обои, окраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные, сан.узел раковины | имеется |  |
| электроплиты | имеется |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Центральное | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | электронагреватель | удовлетворительное |
| водоотведение | местная | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление | центральное | удовлетворительное |
| 11. Крыльца |  |  |

Зав. отделом  жилфонда и благоустройства

Управления  ЖКХ администрации городского округа г. Бор                                              С.В. Сухарева