Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ

администрации городского округа г. Бор

_______________________ А.Г. Ворошилов

606440, Нижегородская обл., г. Бор,

ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

(883159) 90245,

факс (83159) 90045,

E-mail: borgkh@mail.ru

|  | 04 |  | 09 |  | 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:

Нижегородская обл., городской округ  г.Бор,  п. Память Парижской Коммуны, ул. Плеханова                        д.40

2. Кадастровый номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):

4. Год постройки: 2017 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 0 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 3,

в том числе подземных:

10. Количество подъездов: 2

11. Наличие подвала: -

12. Наличие цокольного этажа: -

13. Наличие мансарды: -

14. Наличие мезонина: -

15. Количество квартир: 39

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования: -

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем с учетом технического этажа: 7047,7 м3

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом): 2109,5  м2

б) жилых помещений: 1564,7 м2.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме): -

г) мест общего пользования: 275,9 м2

21. Количество лестниц (подъездов/маршей): 2

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 105 м2

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: 154,1 м2

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы): 16,8 м2

25. Площадь земельного всего участка: 2821,35 м2, под застройкой – 799,21 м2,

26. Кадастровый номер земельного участка:   52:20:2100004:4920

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборный из блоков ФБС, монолитный ростверк, цоколь: керамический кирпич | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Газосиликатные блоки, кирпич | хорошее |
| 3. Перегородки | Кирпич, газосиликатные блоки | хорошее |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты пустотные |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | ж/б плиты пустотные |  |
| подвальные | ж/б плиты пустотные | хорошее |
| 5. Крыша | профлист | хорошее |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
| окна |  |  |
| дверные | Входные двери - металлические; межкомнатные-щитовые | хорошее |
| 8. Отделка | Потолки: натяжные потолки, частично панели ПВХ |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Утеплитель, штукатурка, окраска | хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - | - |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | да |  |
| сигнализация | да | - |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | да |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | центральное | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное | хорошее |
| горячее водоснабжение | От индивидуального настенного газового котла | хорошее |
| водоотведение | центральное | хорошее |
| газоснабжение | центральное | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | - | - |
| отопление (от домовой котельной) печи | - | - |
| калориферы | - | - |
| АГВ | От индивидуального настенного газового котла | хорошее |
| 11. Крыльца |  |  |

Заместитель начальника,

заведующий отдела  жилфонда и благоустройства

Управления  ЖКХ администрации городского округа г. Бор                                              С.В. Сухарева