Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ

администрации городского округа г. Бор

_______________________ А.Г. Ворошилов

606440, Нижегородская обл., г. Бор,

ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

(883159) 90245,

факс (83159) 90045,

E-mail: borgkh@mail.ru

|  | 10 |  | 10 |  | 2016г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:

Нижегородская обл., городской округ  г.Бор,  жилой район Боталово-4, ул.Металлургов, д.23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):

4. Год постройки: 2016 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 0 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 3

10. Количество подъездов: 1

11. Наличие подвала: имеется

12. Наличие цокольного этажа: -

13. Наличие мансарды: -

14. Наличие мезонина: -

15. Количество квартир: 12

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования:

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем: 1714 м3

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом): 427,5  м2

б) жилых помещений:  372,5   м2.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме):

г) мест общего пользования: 55,0 м2

21. Количество лестниц:

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 50,2 м2

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: 4,8 м2

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы):

25. Площадь земельного участка: по кадастру 780  м2

26. Кадастровый номер земельного участка: 52:20:1100073:2050

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборный ж/б, ростверг | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | хорошее |
| 3. Перегородки | Кирпичные, гипсокартон, газосиликатные блоки | хорошее |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | ж/б плиты | хорошее |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | металлочерепица | хорошее |
| 6. Полы | цементная стяжка, линолеум | хорошее |
| 7. Проемы | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
| окна |  |  |
| двери | щитовые | хорошее |
| 8. Отделка | Потолки: натяжные; стены: штукатурка, обои | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Утеплитель, облицовка облегченным силикатным кирпичом | хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да | хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - | - |
| телефонные сети и оборудование | - | - |
| сети проводного радиовещания | - | - |
| сигнализация | - | - |
| мусоропровод | - | - |
| лифт | - | - |
| вентиляция |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | да | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | да | хорошее |
| горячее водоснабжение | От индивидуальных настенных газовых котлов | - |
| водоотведение | да | хорошее |
| газоснабжение | да | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | - | - |
| отопление (от домовой котельной) печи | - | - |
| калориферы | - | - |
| АГВ | От индивидуальных настенных газовых котлов | хорошее |
| 11. Крыльца, отмостка |  | хорошее |

Зам.начальника,заведующий отделом  жилфонда и благоустройства

Управления  ЖКХ администрации городского округа г. Бор                                              С.В. Сухарева