Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 01.06.2023 | № 3269 |
| --- | --- |

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, администрация городского округа г. Бор постановляет:

1.Утвердить  прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «БОР Сегодня», сетевом издании «Бор-оффициал» и  размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава местного самоуправления              			                  А.В. Боровский

Рыбакова И.Н.

2-18-63

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 01.06.2023 № 3269

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду  2023-2024 годов

1.Общие положения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила).

2.Теплоснабжающие организации, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

| № п/п | Теплоснабжающие организации | Объекты, подлежащие проверке | Плановая дата проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Бор Теплоэнерго» | 1.Котельная г. Бор, ул. Октябрьская, д.84-а; 2.Котельная г. Бор, 2-й Микрорайон, д.23; 3.Котельная г.Бор, ул.Ленина, д.72/1; 4.Котельная г.Бор, ул.Задолье, д.5а/1; 5.Котельная д.Овечкино,д.2к; 6.Котельная ул. Чайковского, 18к; 7.Котельная ул. Красногорка, 15к; 8.Котельная п.Б.Пикино, ул. Диспетчерская д. 14 корп. 7. | 19.07.2023-15.10.2023 | 1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2. Утвержденный температурный график; 3.Технические регламенты соблюдения критериев надежности теплоснабжения для потребителей в соответствии с приложением № 3 приказа Минэнерго от 12 марта 2013 г. N 103; 4.Утвержденный расчет нормативных запасов топлива. Договора на поставку топлива; 5.Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; 6.Отчет о наладке тепловых сетей; 7.Положения об организации работы по контролю за соблюдением потребителями режима потребления тепловой энергии, предусмотренного договорами теплоснабжения; 8. Утвержденные программы по организации контроля за качеством горячего водоснабжения; 9. Акты узлов учета тепловой энергии на источнике тепловой энергии; 10. Договоры подряда на капитальный ремонт, подтверждающие гарантии на выполненные работы; 11. Графики ППР. Графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованных с органом местного самоуправления, территориальным отделом, наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления. Акты испытаний тепловых сетей на прочность и герметичность. Акты промывки тепловых сетей и ГВС. График ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 12. Акты балансовой и эксплуатационной принадлежности; 13. Отчёт о выполнении предписаний надзорных органов; 14. Акт осмотра и проверки работоспособности автоматических регуляторов. |
| 2. | ООО «Тепловик» | 1.Котельная пос. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 27 А ; 2. Котельная д.Плотинка, ул.Культуры, д.237; 3.Котельная п.Керженец, ул.Мира, д.4а; 4. Котельная п.Пионерский, ул.Ленина, д.7а; 5. Котельная с.Городищи, ул. Заводская, д. 145; 6.Котельная п.Рустай, ул. Пионерская, д. 17; 7. Котельная г.Бор, ул.Суворова, д.13б ; 8.Котельная г.Бор, ул.Лихачева, д.3а; 9. Котельная г.Бор, ул.Полевая, д.19г; 10. Котельная г.Бор, ж.р..Боталово-4, ул.Московская, уч.12; 11. Котельная г.Бор, ул.Лермонтова, 2г; 12.Котельная г.Бор, ул.Баринова, д.3а; 13. Котельная г.Бор, Стеклозаводское шоссе, д.15а; 14. Котельная г.Бор,п. Неклюдово, ул.Новая, д.6б; 15. Котельная г.Бор, д. Оманово Ивановский Кордон, д.24а; 16. Котельная г.Бор, ул.Ванеева, д.43в; 17. Котельная п.Красная Слобода, ул.Центральная, д.31; 18. Котельная г.Бор, Стеклозаводское шоссе, д.1; 19. Котельная п.Ситники, ул.Центральная, д.1е; 20. Котельная п.Ситники, ул.Центральная, д.32Б; 21. Котельная п.Ситники, ул.Центральная, д.21в; 22. Котельная г.Бор, ул.Воровского, д.9а; 23. Котельная г.Бор, ул.Ленина, д.132; 24. Котельная г.Бор, ул.Фрунзе, д.71; 25. Котельная теплосеть с.Редькино, д. 25; 26. Котельная с.Останкино, ул.Заводская, д.294а; 27. Котельная с.Ямново, ул.Школьная, д.19; 28. Котельная г.Бор, ул.М.Горького, д.25; 29. Котельная г.Бор, ул.Нахимова, д.68; 30.Котельная г.Бор, ж.р.Боталово-4, ул. Смоленская,д.61; 31. Котельная г.Бор, ул. Западная, д.12а; 32. Котельная г.Бор, ул. Коммунистическая,д.3а, ЦТП микрорайона Прибрежный; 33. Котельная г.Бор, ул.Буденного,39; 34. Котельная г.Бор, ул.Островского,д.14б; 35. Котельная п.Октябрьский, ул. Победы, д. 6а; 36. Котельная п.Железнодорожный, ул.Центральная 18Б; 37. Котельная г.Бор, ул.Строительная, д.7а; 38. Котельная г.Бор, ул.Нахимова, д.25а; 39. Котельная п.Останкино, ул.Школьная, д.31а ; 40. Котельная п.Память Парижской Коммуны, квартал 8, д.1а; 41. Котельная г.Бор, ул.М.Горького, д.70 ; 42. Котельная д.Оманово, д.157; 43. Котельная п.Память Парижской Коммуны, ул.Школьная,д.3; 44. Котельная г.Бор, ул. Мичурина,6а; 45. Котельная г.Бор, мкрн Красногорка, уч. 55 ФОК; 46. Котельная п. Советский, ул. Чапаева,д. 17а. 47.Котельная г.Бор, ул.Республиканская, д.37. |  |  |
| 3. | ООО «Атриум Инвест» | 1.Котельная п.Большеорловское, ул.Микрорайон, уч.8В. |  |  |
| 4. | ООО «Инженерный центр» | 1.Котельная п. Октябрьский, ул. Молодежная, 1б |  |  |
| 5. | ООО «БорИнвест» | 1.Котельная п. Неклюдово, кв. Дружба, 21К; 2.Котельная п. Чисто-Борское, ул.Октябрьская, 10а/1; 3.Котельная п. Неклюдово, ул.Клубная,д.2К; 4.Котельная п. Неклюдово, ул.Вокзальная,88в; 5.Котельная Стеклозаводское шоссе,3, кор.4/4К; 6.Котельная г. Бор, ул.Задолье, возле дома 65К. |  |  |
| 6. | МП "Линдовский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства" | 1.Котельная с.Чистое Поле, д.197; 2.Котельная с.Чистое Поле, д.198; 3. Котельная с.Линда, ул.Дзержинского, д.40; 4. Котельная с.Линда, ул.Садовая, д.1г; 5. Котельная п.Сормовский Пролетарий, ул. Садовая, д.16а; 6. Котельная п.Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д.19в; 7. Котельная с.Спасское, ул.Центральная, д.2а; 8. Котельная с.Линда, ул.Школьная, д.28а. |  |  |
| 7. | АО "ЖКХ "Каликинское" | 1.Котельная с.Кнатаурово, ул.Совхозная, 25а; 2. Котельная д.Каликино, ул.Октябрьская; 3. Котельная п.Шпалозавод, ул.Заводская; 4. Котельная с.Кантаурово, ул.Кооперативная; 5. Котельная д.Попово. |  |  |
| 8. | ГУЗ «Киселихинский обласной терапевтический госпиталь для ветеранов войны» | 1.Котельная ГУЗ Киселихинских областной терапевтический госпиталь, территоря госпиталя, п.Железнодорожный, д.3 |  |  |
| 9 | ООО «Технологика» | 1.Котельная г.Бор, ул.Луначарского, д. 208Т. 2. Котельная, г. Бор, ул. Луначарского, д. 214К |  |  |

3.Потребители тепловой энергии,

подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

|  |  | Потребители тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка |  | Объекты, подлежащие проверке |  | Плановая дата проверки |  | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | УК АО «ЖКХ Каликинское» |  | Многоквартирные дома приложение № 1 к Программе |  | 20.06.2023-31.08.2023 |  | 1.Исполнение предписаний надзорных органов, ресурсоснабжающих организаций; 2. Акты промывки систем отопления и ГВС, принятые ресурсоснабжающей организацией; 3. Утвержденные в установленном порядке эксплуатационные режимы; 4. Отчет по исполнению план-графика подготовки жилищного фонда, проверяемых объектов и их инженерные оборудования к осенне-зимнему периоду; 5. Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей; 6. Паспорт готовности дома к работе в зимних условиях (по форме приложения 9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170); 7. Акты ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии; 8. Акты ввода в эксплуатацию прибора учета тепловой энергии на здания; 9. Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала; 10. Акт об отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией (подписанный РСО); 11. Акты испытания на плотность и прочность теплообменного оборудования теплового пункта (при наличии); 12. Акты о наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов(согласованные с РСО); 13. Справка об отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 14. Договора на обслуживание теплопотребляющих установок или наличие подготовленного лица ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; 15. Акты испытания на плотность и прочность систем отопления; 16. наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов для МКД |  |
| 2. |  | УК ООО УК «Волга-Бор» |  | Многоквартирные дома приложение № 2 к Программе |  |  |  |  |  |
| 3. |  | УК ООО ДУК «Стеклозаводец-Бор» |  | Многоквартирные дома приложение № 3 к Программе |  |  |  |  |  |
| 4. |  | УК ООО УК «Континент» |  | Многоквартирные дома приложение № 4 к Программе |  |  |  |  |  |
| 5. |  | УК ООО «Мередиан» |  | Многоквартирные дома приложение № 5 к Программе |  |  |  |  |  |
| 6. |  | УК ООО «Линдовский КППиБ» |  | Многоквартирные дома приложение № 6 к Программе |  |  |  |  |  |
| 7. |  | УК ООО «Объединение ЖКХ» |  | Многоквартирные дома приложение № 7 к Программе |  |  |  |  |  |
| 8. |  | ТСЖ «Якорь» |  | Многоквартирный дом п. Октябрьский, ул. Молодежная, дом 1 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | МАУ СШ «Спартак» |  | 1.Здание ул. Спортивная, дом 1А; 2. ул. Щербакова, д. 6А |  |  |  |  |  |
| 10. |  | МАУ ФОК «Красная Горка» |  | Здания ФОК ул. Красногорка, дом 55 |  |  |  |  |  |
| 11. |  | МАУ ФОК «Кварц» |  | 1.Здание ул. Маяковского, д. 10; 2. Здание Двореца Спорта Кварц, ул. Маяковского, д. 6А; 3. Здание Ледового Двореца, ул. Маяковского, дом 6к1; 4. Здание лыжной базы, ул. Маяковского, дом 6к2 (мотокросс) |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Военный комиссариат |  | г. Бор, ул. Ленина, дом 98 |  |  |  |  |  |
| 13. |  | МАУ СОК «Взлет» |  | Здание п. Большое Пикино, ул. Больничная, дом 17 |  |  |  |  |  |
| 14. |  | МБУ «СШОР по греко-римской борьбе» |  | 1.Здание ул. Фигнер, дом 2Б; 2. п. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 6 |  |  |  |  |  |
| 15. |  | МБУ «СШ по легкой атлетике» |  | Здание ул. Гастелло,2а, корп.2 |  |  |  |  |  |
| 16. |  | МАУК «Культурный центр «Теплоход» |  | Здание, ул. Ленина, 152. |  |  |  |  |  |
| 17. |  | МАУК «Кантауровский СКК» |  | Здание с. Кантаурово, ул. Совхозная, 20а |  |  |  |  |  |
| 18. |  | МАУК «Октябрьский ДК-музей» |  | Здание п.Октябрьский, ул.Октябрьская, 9а. |  |  |  |  |  |
| 19. |  | МАУК «Неклюдовский ДК» |  | Здание п. Неклюдово ул. Клубная д. 4а |  |  |  |  |  |
| 20. |  | МАУК «Ситниковский ДК» |  | Здание п.Ситники, ул.Центральная,д.21 |  |  |  |  |  |
| 21. |  | МАУК «Краснослободский СКК» |  | Здание д. Кр.Слобода, ул. Центральная, 24 |  |  |  |  |  |
| 22. |  | МАУК «Центр досуга» п. Железнодорожный |  | Здание п. Железнодорожный, ул. Центральная, д.6 |  |  |  |  |  |
| 23. |  | МАУК «Центр культуры «Октябрь» |  | Здание ул. Интернациональная, 26. |  |  |  |  |  |
| 24. |  | МАУК «Стеклозаводский ДК» |  | Здание г. Бор, Стеклозаводское шоссе,25 |  |  |  |  |  |
| 25. |  | МАУДО «Линдовская школа искусств» |  | Здание с. Линда, ул.Школьная, д.11а |  |  |  |  |  |
| 26. |  | МАУК «Редькинский СКК» |  | Здание с. Редькино, д.19 |  |  |  |  |  |
| 27. |  | МАУДО «Детская школа искусств» |  | Здание ул. Энгельса, д.16 Б, корпус 1 |  |  |  |  |  |
| 28. |  | МАУК «Борский краеведческий музей» |  | Здание г.Бор, ул.Интернациональная, д.1 |  |  |  |  |  |
| 29. |  | МАУК «Большепикинский ДК» |  | Здание, п. Большое Пикино, ул. 1 мая, д.10 |  |  |  |  |  |
| 30. |  | МАУК «Линдовский СКК» |  | Здание с. Линда, ул.Школьная, д.11а |  |  |  |  |  |
| 31. |  | МАУК «Большеорловский СКК» |  | Здание п. Большеорловское, ул. Микрорайон ,11 |  |  |  |  |  |
| 32. |  | МАУК «Борские библиотеки» |  | 1.Здание ул. Профсоюзная, д. 8; 2. Здание ул. Первомайская, д. 9а; 3. Здание ул. Ленина, д142; 4. Здание п. Октябрьский, ул. Победы, д.18 5. Здание п. Октябрьский, д.9А- ДК 6. Здание ул. М. Горького, 5 7. Здание ул. Белинского, 1 8. Здание п. Неклюдово-1 , кв. Дружба, д. 20 кор.1 9. Здание п. Неклюдово, ул. Клубная д. 4А, ДК 10. Здание II микрорайон, д.43 11. Здание П.Большое Пикино, ул. 1Мая,д.10-ДК 12. Здание п. Чисто Борское, ул. Ленина, д.2А-ДК 13. Здание д. Каликино,ул. Октябрьская-ДК 14. Здание с. Кантаурово, ул. Совхозная, д.20 -ДК 15. Здание д. Красная Слобода, ул. Центральная,д.24 -ДК 16. Здание с. Линда. Ул. Победы, д.4 17. Здание п. Железнодорожный, ул. Центральная,6 18. Здание с. Останкино,ул. Школьная,д.2 19. Здание д. Плотинки,ул. Школьная, д.235 20. Здание п. Сормовский Пролетарий,ул. Клубная,д 27 -ДК 21. Здание д. Спасское, д.20 , п.3 22. Здание п. Ситники,ул. Центральная, д.21 -ДК 23. Здание п. Керженец – ДК 24. Здание ул. Коммунистическая, д5 25. Здание п. Память Прижской Коммуны,ул. Ленина, д.16- ДК 26. Здание п. Большеорловское, д.11 -ДК |  |  |  |  |  |
| 33. |  | МАУДО «Детская музыкальная школа № 1» |  | Здание ул.Советская, д.7,корп.2 |  |  |  |  |  |
| 34. |  | МАУК «ДК-музей п. ППК» |  | Здание п.ППК, ул.,Ленина, д.16 |  |  |  |  |  |
| 35. |  | МАУДО «Детская художественная школа» |  | Здание г.Бор, ул.Советская, д.7,корп.2 |  |  |  |  |  |
| 36. |  | ГБУЗ НО «Борская Центральная районная больница» |  | 1. г. Бор, ул. Бабушкина, дом 8 здания: айболит, инфекционное отделение, роддом, хирургический комплекс; 2. Здание поликлиника, энгельса, дом 2А; 3. Здание детская поликлиника, г. Бор, ул. Воровского, дом 62; 4. Здание взрослая поликлиника, г. Бор, ул. Октябрьская, дом 19. 5.г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 17 6. г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. 7. Микрорайон, дом 11 ГБУЗ НО Борская ЦРБ 8. г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 12 ФАП 9. г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Гоголя, дом 1Д 10. г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Школьная, дом 20Б 11. г.о.г. Бор, п. Ситники, ул. Центральная, дом 1Б 12. г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 1А 13. г.о.г. Бор, с. Линда, ул. Дзержинского, д.40 |  |  |  |  |  |
| 37. |  | МВД России по г.Бор |  | 1. Здание г. Бор, ул. Интернациональная, дом 21; 2. Здание г. Бор, ул. Энгельса, дом 3А, Отдел ГИБДД |  |  |  |  |  |
| 38. |  | МУП «Банно-Прачечное» |  | Здания: 1. д. Красная Слобода, ул. Центральная, д. 28; 2. п. Большеорловское, ул. Горького, д. 6А; 3. п. Большое Пикино, ул. Кооперативная, д. 9В; 4.п. Железнодорожный, ул. Центральная, д. 7А; 5. п. Керженец, ул. Мира, д. 10 6.п. Неклюдово, ул. Чапаева, д. 17; 7.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 26; 8. п. Ситники, ул. Центральная, д. 32А; 9.п. Чистоборское, ул. Спортивная, д. 3 |  |  |  |  |  |
| 39. |  | ТСЖ «Весна» |  | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 41 |  |  |  |  |  |
| 40. |  | ТСЖ №7 "Красногорка" |  | г. Бор, ул. Горького, дом 106 |  |  |  |  |  |
| 41. |  | ТСЖ №8 |  | г. Бор, ул. Горького, дом 108 |  |  |  |  |  |
| 42. |  | ТСЖ №15 Другари |  | г. Бор, ул. Тургенева, дом 103 |  |  |  |  |  |
| 43. |  | ТСН №4 "Мечта" |  | г. Бор, ул. Чугунова, дом 9 |  |  |  |  |  |
| 44. |  | ТСЖ «Волга» |  | Многоквартирный дом п. Октябрьский , ул. К Маркса 1а |  |  |  |  |  |
| 45. |  | ТСЖ «Топаз» |  | г. Бор, д. Редькино, дом 27 |  |  |  |  |  |
| 46. |  | ТСЖ "Лидер" |  | г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Кооперативная, дом 6 |  |  |  |  |  |
| 47. |  | ТСЖ - №6 "Неклюдосвкий" |  | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Неклюдово, дом 27 |  |  |  |  |  |
| 48. |  | ТСЖ № 12 «Дюжина» |  | Многоквартирный дом 2-ой микрорайон д. 39 |  |  |  |  |  |
| 49. |  | ТСН «Красногорка-6» |  | Многоквартирный дом ул. Красногорка д. 6 |  |  |  |  |  |
| 50. |  | ТСЖ «Меридиан» |  | Многоквартирный дом п. Октябрьский , ул. К Маркса 3а |  |  |  |  |  |
| 51. |  | ТСЖ «Советское» |  | Многоквартирный дом ул. Советская д. 4 |  |  |  |  |  |
| 52. |  | ЖСК № 3 «Домовик» |  | Многоквартирный дом ул. Чугунова д. 8 |  |  |  |  |  |
| 53. |  | ТСЖ «Луч» |  | Многоквартирный дом ул. Больничная д. 3Б |  |  |  |  |  |
| 54. |  | ТСЖ № 21 |  | Многоквартирный дом Б. Пикино ул. 1 Мая д. 9 |  |  |  |  |  |
| 55. |  | ТСЖ «Луч» |  | Многоквартирный дом ул. Больничная д. 4 |  |  |  |  |  |
| 56. |  | ТСЖ «Искра» |  | Многоквартирный дом ул. Фрунзе д. 112 |  |  |  |  |  |
| 57. |  | ТСЖ «Монолит» |  | Многоквартирный дом ул. Луначарского д.12 а |  |  |  |  |  |
| 58. |  | ТСЖ «Бриз» |  | Многоквартирный дом кв-л Дружба д.25 |  |  |  |  |  |
| 59. |  | ТСЖ «Прибрежный» |  | Многоквартирный дом м-н Прибрежный д.4 |  |  |  |  |  |
| 60. |  | ТСЖ №5 «Земляки» |  | Многоквартирный дом ул. Махалова д.23 |  |  |  |  |  |
| 61. |  | ТСЖ №10 |  | Многоквартирный дом 2-ой микрорайон д. 37 |  |  |  |  |  |
| 62. |  | ТСЖ №1 «Экипаж» |  | Многоквартирный дом п. Октябрьский , ул. Победы д.16 |  |  |  |  |  |
| 63. |  | ТСЖ № 13 «Содружество» |  | Многоквартирный дом 2-ой микрорайон д. 45 |  |  |  |  |  |
| 64. |  | ТСЖ « Свобода» |  | Многоквартирный дом ул. Свободы д.2 |  |  |  |  |  |
| 65. |  | ТСЖ № 19 «Мирный» |  | Многоквартирный дом Б. Пикино ул. Кооперативная д. 28 |  |  |  |  |  |
| 66. |  | ТСН « Первомайское» |  | Многоквартирный дом ул. Первомайская д. 3а |  |  |  |  |  |
| 67. |  | ТСЖ « Витим» |  | Многоквартирный дом мик-н Красногорка д. 12 |  |  |  |  |  |
| 68. |  | ТСЖ «Радуга» |  | Многоквартирный дом ул. Первомайская д. 10 |  |  |  |  |  |
| 69. |  | ТСЖ «Альянс» |  | Многоквартирный дом пер. Воровского д. 10 |  |  |  |  |  |
| 70. |  | ТСЖ № 9 «Родник» |  | Многоквартирный дом п. Неклюдово кв-л Дружба д. 19 |  |  |  |  |  |
| 71. |  | ТСЖ № 23 « Волга» |  | Многоквартирный дом п. Октябрьский , ул. Молодежная д.5 |  |  |  |  |  |
| 72. |  | ТСЖ « Надежда 48» |  | Многоквартирный дом 2-ой микрорайон д.48 |  |  |  |  |  |
| 73. |  | ТСЖ « Чайка» |  | Многоквартирный дом ул. Луначарского д. 204а |  |  |  |  |  |
| 74. |  | ТСН « Волгарь» |  | Многоквартирный дом ул. Крупской д. 4 |  |  |  |  |  |
| 75. |  | ТСН «Фрунзенское» |  | Многоквартирный дом ул. Фрунзе,89 |  |  |  |  |  |
| 76. |  | ТСЖ « Яшма» |  | Многоквартирный дом мик-н Красногорка д. 17 |  |  |  |  |  |
| 77. |  | ТСЖ №16 «Домострой» |  | Многоквартирный дом 2-ой микрорайон д.105 |  |  |  |  |  |
| 78. |  | МАОУ лицей |  | Здание лицея ул. Коммунистическая, д.11 |  |  |  |  |  |
| 79. |  | МАОУ СШ № 1 |  | Здание школы ул. Плеханова, д.1 |  |  |  |  |  |
| 80. |  | МАОУ СШ № 2 |  | Здание школы ул. Октябрьская, дом 82 |  |  |  |  |  |
| 81. |  | МАОУ СШ № 3 |  | Здание школы ул. Ванеева, д.43 а |  |  |  |  |  |
| 82. |  | МАОУ СШ № |  | Здание школы ул. 8 Марта, д.13 |  |  |  |  |  |
| 83. |  | МАОУ СШ № 6 |  | Здание школы г. Бор, ул. Профсоюзная, д. 8 а |  |  |  |  |  |
| 84. |  | МАОУ СШ №8 |  | Здание школы г. Бор, 2 микрорайон, д.8 |  |  |  |  |  |
| 85. |  | МАОУ СШ № 10 |  | Здание школы , ул. Коммунистическая, д.12 |  |  |  |  |  |
| 86. |  | МАОУ СШ № 11 |  | Здание школы г. Бор, ул. Лермонтова, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 87. |  | МАОУ СШ № 22 |  | Здание школы г. Бор, ул. Суворова, д. 15 |  |  |  |  |  |
| 88. |  | МАОУ Октябрьская СШ |  | Здание школы г.Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 15 «А» |  |  |  |  |  |
| 89. |  | МАОУ ОШ № 5 |  | Здание школы г. Бор, ул. Фигнера, д. 1 |  |  |  |  |  |
| 90. |  | МАОУ ОШ № 20 |  | Здание школы , Неклюдово, ул.Новая,д.6а |  |  |  |  |  |
| 91. |  | МАОУ НШ № 17 |  | Здание школы г. Бор, ул. Баринова, д. 6 |  |  |  |  |  |
| 92. |  | МАОУ Затонская СШ |  | Здание школы , пос. Память Парижской Коммуны ул. Школьная, д. 11 |  |  |  |  |  |
| 93. |  | МАОУ Каликинская СШ |  | Здание школы д. Каликино, ул. Октябрьская, д.14 а |  |  |  |  |  |
| 94. |  | МАОУ Кантауровская СШ |  | Здание школы , с. Кантаурово, ул. Совхозная, д.15Б |  |  |  |  |  |
| 95. |  | МАОУ Линдовская СШ |  | Здание школы с. Линда, ул. Школьная, д.7а |  |  |  |  |  |
| 96. |  | МАОУ Останкинская СШ |  | Здание школы с.Останкино, ул.Школьная, д.13 |  |  |  |  |  |
| 97. |  | МАОУ Чистопольская СШ |  | Здание школы с. Чистое Поле, дом 5 |  |  |  |  |  |
| 98. |  | МАОУ ОШ № 15 |  | Здание школы пос. Ситники, ул. Центральная,д.39 |  |  |  |  |  |
| 99. |  | МАОУ ОШ № 19 |  | Здание школы пос.Железнодорожный, ул. Центральная,д. 2 «б |  |  |  |  |  |
| 100. |  | МАОУ ОШ № 25 |  | Здание школы п. Шпалозавод, ул. Школьная, д. 1 а |  |  |  |  |  |
| 101. |  | МАОУ Большепикинская ОШ |  | Здание школы пос. Большое Пикино, ул. Больничная, д. 26 |  |  |  |  |  |
| 102. |  | МАОУ Большеорловская ОШ |  | 1.Здание школы(административное) п.Большеорловское, ул. Горького, дом 8 2.Здание гаража ул. Горького, дом 8 |  |  |  |  |  |
| 103. |  | МАОУ Краснослободская ОШ |  | Здание школы д. Красная Слобода ул.Центральная, д. 23 |  |  |  |  |  |
| 104. |  | МАОУ Ямновская ОШ |  | Здание школы с.Ямново, ул.Школьная, д.18 |  |  |  |  |  |
| 105. |  | МАОУ Редькинская ОШ |  | Здание школы с. Редькино, д. 29 |  |  |  |  |  |
| 106. |  | МАОУ Совхозская ОШ |  | Здание школы п. Сормовский пролетарий, ул. Центральная, д. 19 |  |  |  |  |  |
| 107. |  | МАОУ СШ № 12 |  | Здание школы г.Бор, Неклюдово, ул.Дружбы д.1 |  |  |  |  |  |
| 108. |  | МАУ ДО ЦВР «Алиса» |  | Здание г. Бор, ул. Луначарского, д.106 |  |  |  |  |  |
| 109. |  | МАУ ДО ЦДЮТЭ |  | Здание г. Бор, ул. Коммунистическая, д. 5 |  |  |  |  |  |
| 110. |  | МАУ ДО ЦДТ «Старт» |  | Здание,с. Линда, ул. Школьная, д.11а |  |  |  |  |  |
| 111. |  | МАУ ДО ДДТ «Каравелла» |  | Здание п. Октябрьский, ул. Молодежная, д.4 |  |  |  |  |  |
| 112. |  | МАУ ДО ЦВР «Колосок» |  | Здание с.Редькино, д. 23 |  |  |  |  |  |
| 113. |  | МБОУ ДЮЦ «Атлет» |  | Здание г. Бор, ул. Гастелло, д.4 |  |  |  |  |  |
| 114. |  | МБУ ДО ЦППМСП |  | Здание, Боталово ,ул.Ленинградская, 4а |  |  |  |  |  |
| 115. |  | МАДОУ д/с № 1 «Ласточка» |  | Здание д/с, микрорайон "Красногорка", д. 19 |  |  |  |  |  |
| 116. |  | МАДОУ д/с №2 «Гнёздышко» |  | Здание д/с ул. Воровского, д.79 |  |  |  |  |  |
| 117. |  | МАДОУ д/с №3 «Улыбка» |  | Здание д/с ул. Рослякова,д. 14 |  |  |  |  |  |
| 118. |  | МАДОУ д/с №4 «Полянка» |  | Здание д/с переулок Ананьева, д. 21 |  |  |  |  |  |
| 119. |  | МАДОУ д/с № 5 "Теремок" |  | Здание д/с ул. Фигнер, д. 1 |  |  |  |  |  |
| 120. |  | МАДОУ д/с № 6 "Дюймовочка" |  | Здание д/с жилой район "Боталово-4", ул. Ленинградская, д. 10 |  |  |  |  |  |
| 121. |  | МАДОУ ЦРР №7 |  | 1.Здание д/с ул. Свободы, д.15 2.Здание д/с»Лесовичок» п.Керженец |  |  |  |  |  |
| 122. |  | МАДОУ д/с № 8 «Жемчужинка» |  | Здание д/с п. Неклюдово, ул. Лесная, д. 5 |  |  |  |  |  |
| 123. |  | МАДОУ д/с №9 «Золотой ключик» |  | Здание д/с 2 микрорайон, д. 14 |  |  |  |  |  |
| 124. |  | МАДОУ д/с №10 «Колобок» |  | Здание д/с г. Бор, ул. Новая, д. 8 |  |  |  |  |  |
| 125. |  | МАДОУ д/с № 11 "Пересвет" |  | Здание д/с ул. Ленина 74 |  |  |  |  |  |
| 126. |  | МАДОУ д/с №12 «Светлячок» |  | Здание д/с ул. Чугунова, д.14 |  |  |  |  |  |
| 127. |  | МАДОУ д/с № 13 "Дельфинчик" |  | Здание д/с микрорайон "Прибрежный д. 12 |  |  |  |  |  |
| 128. |  | МАДОУ д/с № 14 «Боровичок» |  | Здание д/с г.Бор, ул. Энгельса, д. 7"А" |  |  |  |  |  |
| 129. |  | МАДОУ д/с №15 «Солнышко» |  | Здание д/с г. Бор, ул. Чугунова, дом 7 А |  |  |  |  |  |
| 130. |  | МАДОУ д/с №16 «Былина» |  | Здание д/с г. Бор, ул. Коммунистическая д.10 |  |  |  |  |  |
| 131. |  | МАДОУ д/с №17 «Золушка» |  | Здание д/с ул. Больничная,д. 80а |  |  |  |  |  |
| 132. |  | МАДОУ д/с №18 «Росинка» |  | Здание д/с Бор, ул. Гастелло, д. 3"А" |  |  |  |  |  |
| 133. |  | МАДОУ д/с №19 «Земляничка» |  | Здание д/с г. Бор, ул. Чугунова, д. 8а |  |  |  |  |  |
| 134. |  | МАДОУ д/с №20 «Сказка» |  | Здание д/с г. Бор, ул. Первомайская д. 20 |  |  |  |  |  |
| 135. |  | МАДОУ д/с №21 «Ладушки» |  | Здание д/с г. Бор, ул. Нахимова , д.25 |  |  |  |  |  |
| 136. |  | МАДОУ ЦРР №22 «Колокольчик» |  | Здание д/с г. Бор, ул. Новая, д.20 |  |  |  |  |  |
| 137. |  | МАДОУ ЦРР №23 «Родничок» |  | Здание д/с 2 микрорайон, д.22 |  |  |  |  |  |
| 138. |  | МАДОУ д/с №24 «Малыш» |  | Здание д/с Бор, переулок Советский, дом 31 |  |  |  |  |  |
| 139. |  | МАДОУ д/с №25 «Ягодка» |  | Здание д/с ул. М. Горького , д.70а |  |  |  |  |  |
| 140. |  | МАДОУ д/с «Берёзка» |  | Здание д/с п. Неклюдово, ул. Трудовая, д.1а |  |  |  |  |  |
| 141. |  | МАДОУ д/с «Рукавичка» |  | Здание д/с г. Бор, п. Неклюдово, кв. Дружба, 14 |  |  |  |  |  |
| 142. |  | МАДОУ д/с «Журавушка» |  | Здание д/с п. Железнодорожный ул. Новостройка, 8 |  |  |  |  |  |
| 143. |  | МАДОУ д/с «Звёздочка» |  | Здание д/с п. Ситники, ул. Центральная д. 19 |  |  |  |  |  |
| 144. |  | МАДОУ д/с «Алёнушка» |  | Здание д/с п. Болшое Пикино, ул. 1 Мая, д. № 14. |  |  |  |  |  |
| 145. |  | МАДОУ д/с «Радуга» |  | Здание д/с п.Октябрьский , улица Октябрьская, дом 48. |  |  |  |  |  |
| 146. |  | МАДОУ д/с «Ивушка» |  | Здание д/с п. Октябрьский , ул.Победы , д. 24. |  |  |  |  |  |
| 147. |  | МАДОУ д/с «Петушок» |  | Здание д/с с. Линда ул. Малая Школьная дом 2 |  |  |  |  |  |
| 148. |  | МАДОУ д/с «Солнышко» |  | Здание д/с С.Линда ул. Школьная 14 - а |  |  |  |  |  |
| 149. |  | МАДОУ д/с «Кораблик» |  | Здание д/с п. Шпалозавода ул. Заводская, д. 22 |  |  |  |  |  |
| 150. |  | МАДОУ д/с «Ромашка» |  | Здание д/с п. с-за "Сормовский пролетарий" ул. Садовая дом 16 |  |  |  |  |  |
| 151. |  | МБДОУ д/с «Капелька» |  | Здание д/с д. Каликино, ул. Октябрьская, д. 16 А |  |  |  |  |  |
| 152. |  | МАДОУ д/с «Лучик» |  | Здание д/с с. Кантаурово, ул. Совхозная, д. 24 А |  |  |  |  |  |
| 153. |  | МАДОУ д/с «Тополёк» |  | Здание д/с с. Чистое Поле, д. 4 |  |  |  |  |  |
| 154. |  | МАДОУ д/с «Подсолнушек» |  | Здание д/с с. Спасское, ул. Центральная д. 8 |  |  |  |  |  |
| 155. |  | МАДОУ д/с «Золотая рыбка» |  | Здание д/с село Останкино, ул. Школьная, д. 15 |  |  |  |  |  |
| 156. |  | МАДОУ д/с «Одуванчик» |  | 1.Здание д/с п. Чистое Борское, ул. Ленина, д.12, 2. Здание д/с п. Чистое Борское ул. Октябрьская, д. 7-а |  |  |  |  |  |
| 157. |  | МАДОУ д/с «Белоснежка» |  | Здание д/с с. Редькино д. 22 |  |  |  |  |  |
| 158. |  | МАДОУ д/с «Василёк» |  | Здание д/с село Ямново, ул. Школьная, д. 16 |  |  |  |  |  |
| 159. |  | МАДОУ д/с «Парус» |  | Здание д/с с.п. Память Парижской Коммуны ул. Мира, д 2. |  |  |  |  |  |
| 160. |  | МАДОУ д/с «Колосок» |  | Здание д/с, д. Красная Слобода , ул. Центральная, д.26 |  |  |  |  |  |
| 161. |  | МАДОУ д/с «пчелка» |  | Здание д/с с. Оманово, д.8 |  |  |  |  |  |
| 162. |  | МАДОУ д/с "Мечта" |  | Здание д/с П.Октябрьский , улица Молодежная, дом 7 |  |  |  |  |  |
| 163. |  | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор |  | 1.Здание г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д. 1 2.г. Бор, ул. Маяковского, д. 6 3.г. Бор, ул. Набережная, д. 5 4.г. Бор, ул. Полевая, д. 19 |  |  |  |  |  |
| 164. |  | Администрация городского округа г. Бор |  | Здание г. Бор, ул. Ленина, дом 97 |  |  |  |  |  |
| 165. |  | Многофункцианальный центр |  | Здание г. Бор, ул. Пушкина, дом 76 |  |  |  |  |  |
| 166. |  | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа город Бор |  | Здание г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, д. 21 |  |  |  |  |  |
| 167. |  | Редькинский территориальный отдел администрации городского округа город Бор |  | Здание г.о.г. Бор, д. Редькино, 18 |  |  |  |  |  |
| 168. |  | Ямновский территориальный отдел администрации городского округа город Бор |  | Здание г.о.г. Бор, д. Ямново, ул. Школьная, дом 20 |  |  |  |  |  |
| 169. |  | Большепикинский территориальный отдел администрации городского округа город Бор |  | Здание г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Больничная, дом 5 администрация |  |  |  |  |  |
| 170. |  | Неклюдовский территориальный отдел администрации городского округа город Бор |  | Здание г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая, дом 16А |  |  |  |  |  |
| 171. |  | Октябрьский территориальный отдел администрации городского округа город Бор |  | Здание г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 36А Администрация ФЛ |  |  |  |  |  |
| 172. |  | Останкинский территориальный отдел администрации городского округа город Бор |  | Здание. г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 2 |  |  |  |  |  |
| 173. |  | Территориальный отдел п. Память Парижской Коммуны администрации городского округа город Бор |  | Здание г.Бор, п. ППК, ул. Терентьева, дом 2А Администрация |  |  |  |  |  |
| 174. |  | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа город Бор |  | Здание г. Бор, п. Ситники, ул. Центральная, дом 21А |  |  |  |  |  |
| 175. |  | Кантауровский территориальный отдел администрации г.о.г.Бор |  | Здание г. Бор, с.Кантаурово, ул.Кооперативная,33 |  |  |  |  |  |
| 176. |  | Противотуберкулезный диспансер |  | г. Бор, ул. Задолье, дом 65Б |  |  |  |  |  |
| 177. |  | ГБПОУ "Борский Губернский колледж |  | Здания: 1.г. Бор, ул. Мира, дом 27; 2.г.Бор, п. Неклюдово, ул. Нагорная, д. 10 "Подразделение № 3 Учебный корпус № 4 3. п. Октябрьский, ул. Набережная, дом 7 мастерские 4. п. Октябрьский, ул. Набережная, дом 9А мастерские 5. п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 19 Учебный корпус № 3 6. п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 24 Учебный корпус № 2 |  |  |  |  |  |
| 180. |  | ГБОУ «Нижегородский областной колледж культуры» |  | Здание г. Бор, переулок Советский, д. 9 |  |  |  |  |  |
| 181. |  | ГБУ "Борский психоневрологический интернат" |  | Здание г. Бор, ул. Коммунистическая, д. 28 (7 зданий) |  |  |  |  |  |
| 182. |  | Борская городская прокуратура |  | Здание г. Бор, ул. Воровского, д. 64 |  |  |  |  |  |
| 183. |  | Борский городской суд Нижегородской области |  | Здание г. Бор, ул. Профсоюзная, д.3 |  |  |  |  |  |
| 184. |  | Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода городского округа город Бор. |  | Здание г. Бор, ул. Плеханова, д. 1 |  |  |  |  |  |
| 185. |  | ФБУЗ"Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства |  | Здание: 1.г. Бор, переулок Советский, дом 29, Поликлиника № 1 2.г. Бор, ул. Полевая, дом 2А 3. п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 18 (5 зданий) |  |  |  |  |  |
| 186. |  | Пожарная часть |  | Здание: 1. г. Бор, ул. Интернациональная, дом 22 2. г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Кооперативная, дом 3 3. г.о.г. Бор, п. Керженец, ул. Мира, дом 12 |  |  |  |  |  |
| 187. |  | Почта России |  | Здание: 1.г. Бор, ул. Интернациональная, дом 37 2.г. Бор, ул. Интернациональная, дом 37 гараж РУФПС 3.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 10 |  |  |  |  |  |
| 188. |  | ПАО "Ростелеком" |  | Здание г. Бор, ул. Ванеева, дом 88, |  |  |  |  |  |
| 189. |  | ПАО "Промсвязьбанк" |  | Здание г. Бор, ул. Ленина, дом 100 |  |  |  |  |  |
| 190. |  | ООО "Купеческий клуб" |  | Здание г. Бор, ул. Ленина, дом 104 |  |  |  |  |  |
| 191. |  | АО «Линдовская птицефабрика – племенной завод» |  | г. Бор, с. Линда (Линдовский сельсовет), ул. Северная, дом 39 |  |  |  |  |  |
| 192. |  | ООО "Луч" |  | Здание г. Бор, п Шпалозавода (Кантауровский с/с), Заводская ул., д.5а |  |  |  |  |  |
| 193. |  | ООО "Наш продукт" |  | Здание г. Бор, д. Каликино, ул. Октябрьская, д. 18а |  |  |  |  |  |

Ожидаемые  результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в отопительный период 2023-2024гг.

Исполнителем программы является комиссия по проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

Приложение № 1к

Программе проведения проверки

готовности  к отопительному периоду

2023-2024 годов,  утвержденную

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от                         №

Перечень многоквартирных домов,

находящихся в управлении АО ЖКХ «Каликинское»,

подлежащих проверке  к отопительному периоду 2023-2024гг.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.5 |
| 2 | с. Кантаурово ул. Совхозная д. 6 |
| 3 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.7 |
| 4 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.8 |
| 5 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.9 |
| 6 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.10 |
| 7 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.12 |
| 8 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.13 |
| 9 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.14 |
| 10 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.15 |
| 11 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.16 |
| 12 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.17 |
| 13 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.18 |
| 14 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.19 |
| 15 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.20 |
| 16 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.21 |
| 17 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.22 |
| 18 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.23 |
| 19 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.24 |
| 20 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.25 |
| 21 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.26 |
| 22 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.27 |
| 23 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.28 |
| 24 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.29 |
| 25 | с. Кантаурово ул. Совхозная д.30 |
| 26 | с. Кантаурово ул. Центральная д.43 |
| 27 | д. Попово д.2 |
| 28 | д. Попово д.3 |
| 29 | д. Попово д.5 |
| 30 | д. Попово д.6 |
| 31 | д. Каликино ул. Октябрьская д.13 |
| 32 | д. Каликино ул. Октябрьская д.14 |
| 33 | д. Каликино ул. Октябрьская д.14б |
| 34 | д. Каликино ул. Октябрьская д.15 |
| 35 | д. Каликино ул. Октябрьская д.16 |
| 36 | д. Каликино ул. Октябрьская д.17 |
| 37 | д. Каликино ул. Октябрьская д.18 |
| 38 | д. Каликино ул. Октябрьская д. 19 |
| 39 | д. Каликино ул. Октябрьская д.20 |
| 40 | д. Каликино ул. Октябрьская д.21 |
| 41 | д. Каликино ул. Октябрьская д.21б |
| 42 | д. Каликино ул. Вокзальная д.6 |
| 43 | д. Каликино ул. Вокзальная д.7 |
| 44 | д. Каликино ул. Советская д.1 |
| 45 | д. Каликино ул. Советская д.3 |
| 46 | д. Каликино ул. Советская д.5 |
| 47 | д. Каликино ул. Новая д.4 |
| 48 | д. Каликино ул. Новая д.8 |
| 49 | д. Каликино ул. Новая д.8а |
| 50 | д. Каликино ул. Новая д.9 |
| 51 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.1 |
| 52 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.2 |
| 53 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.3 |
| 54 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.4 |
| 55 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.5 |
| 56 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.6 |
| 57 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.7 |
| 58 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.9 |
| 59 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.10 |
| 60 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.11 |
| 61 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.12 |
| 62 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.13 |
| 63 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.14 |
| 64 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.15 |
| 65 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.16 |
| 66 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.17 |
| 67 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.18 |
| 68 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.19 |
| 69 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.20 |
| 70 | п. Шпалозавод ул. Заводская д.21 |

Приложение № 2 к

Программе проведения проверки

готовности  к отопительному периоду

2023-2024 годов,  утвержденную

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 01.06.2023 № 3269

Перечень многоквартирных домов,

находящихся в управлении УК ООО УК «Волга-Бор»,

подлежащих проверке  к отопительному периоду 2023-2024гг.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | г. Бор, мкрн. Красногорка, дом 10 |
| 2 | г. Бор, мкрн. Красногорка, дом 11 |
| 3 | г. Бор, мкрн. Красногорка, дом 13 |
| 4 | г. Бор, мкрн. Красногорка, дом 14 |
| 5 | г. Бор, мкрн. Красногорка, дом 15 |
| 6 | г. Бор, мкрн. Красногорка, дом 4 |
| 7 | г. Бор, мкрн. Красногорка, дом 8 |
| 8 | г. Бор, ул. Горького, дом 104 |
| 9 | г. Бор, ул. Горького, дом 105 |
| 10 | г. Бор, ул. Плеханова, дом 17 |
| 11 | г. Бор, ул. Плеханова, дом 19 |
| 12 | г. Бор, ул. Плеханова, дом 21 |
| 13 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 10А |
| 14 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 11 |
| 15 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 12 |
| 16 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 13 |
| 17 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 17 |
| 18 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 18 |
| 19 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 2 |
| 20 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 20 |
| 21 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 22 |
| 22 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 23 |
| 23 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 3 |
| 24 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 4 |
| 25 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 5 |
| 26 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 6 |
| 27 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 8 |
| 28 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, дом 9 |
| 29 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, дом 101 |
| 30 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, дом 84 |
| 31 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, дом 86 |
| 32 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, дом 86А |
| 33 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, дом 89 |
| 34 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, дом 90 |
| 35 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, дом 91 |
| 36 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, дом 92 |
| 37 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, дом 94 |
| 38 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, дом 95 |
| 39 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, дом 97 |
| 40 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, дом 99 |
| 41 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Восточная, дом 1 |
| 42 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Восточная, дом 3 |
| 43 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Восточная, дом 5 |
| 44 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Дружба, дом 3 |
| 45 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, дом 1 |
| 46 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, дом 2 |
| 47 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, дом 5 |
| 48 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, дом 7 |
| 49 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, дом 9 |
| 50 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, дом 9А |
| 51 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Лесная, дом 3 |
| 52 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Нагорная, дом 8 |
| 53 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Новая, дом 6 |
| 54 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Новая, дом 7 |
| 55 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Новая, дом 9 |
| 56 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Перонная, дом 27 |
| 57 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Перонная, дом 28 |
| 58 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Перонная, дом 30 |
| 59 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая, дом 1 |
| 60 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая, дом 16 |
| 61 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая, дом 18 |
| 62 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая, дом 2 |
| 63 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая, дом 26 |
| 64 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая, дом 2А |
| 65 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая, дом 3 |
| 66 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая, дом 4 |
| 67 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая, дом 5 |
| 68 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая, дом 7 |
| 69 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая, дом 9 |
| 70 | г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. Чапаева, дом 15 |
| 71 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Больничная, дом 7 |
| 72 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Карла Маркса, дом 2 |
| 73 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Карла Маркса, дом 4 |
| 74 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Кооперативная, дом 6 |
| 75 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Луговая, дом 3 |
| 76 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Молодежная, дом 2 |
| 77 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Молодежная, дом 3 |
| 78 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Молодежная, дом 4 |
| 79 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Набережная, дом 11 |
| 80 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Набережная, дом 9 |
| 81 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Некрасова, дом 2А |
| 82 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 11 |
| 83 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 12 |
| 84 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 13 |
| 85 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 17 |
| 86 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 2 |
| 87 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 20 |
| 88 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 29 |
| 89 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 3 |
| 90 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 31 |
| 91 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 33 |
| 92 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 35 |
| 93 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 36 |
| 94 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 37 |
| 95 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 38 |
| 96 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 39 |
| 97 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 39А |
| 102 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 40 |
| 103 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 41 |
| 104 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 42 |
| 105 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 43 |
| 106 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 44 |
| 107 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 45 |
| 108 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 5 |
| 109 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 7 |
| 110 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Первомайская, дом 1 |
| 111 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 1 |
| 112 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 10 |
| 113 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 11 |
| 114 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 12 |
| 115 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 13 |
| 116 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 14 |
| 117 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 15 |
| 118 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 17 |
| 119 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 18 |
| 120 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 19 |
| 121 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 1А |
| 122 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 2 |
| 123 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 20 |
| 124 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 21 |
| 125 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 22 |
| 126 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 3 |
| 127 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 4 |
| 128 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 5 |
| 129 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 6 |
| 130 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 7 |
| 131 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 8 |
| 132 | г.о.г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, дом 9 |

Приложение № 3 к

Программе проведения проверки

готовности  к отопительному периоду

2023-2024 годов,  утвержденную

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 01.06.2023 № 3269

Перечень многоквартирных домов,

находящихся в управлении УК ООО ДУК «Стеклозаводец-Бор»,

подлежащих проверке  к отопительному периоду 2023-2024гг.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | г. Бор, мкрн Прибрежный, дом 1 |
| 2 | г. Бор, мкрн Прибрежный, дом 2 |
| 3 | г. Бор, мкрн Прибрежный, дом 3 |
| 4 | г. Бор, мкрн Прибрежный, дом 6 |
| 5 | г. Бор, переулок Лихачева, дом 1 |
| 6 | г. Бор, переулок Лихачева, дом 2 |
| 7 | г. Бор, переулок Лихачева, дом 3 |
| 8 | г. Бор, ул. Баринова, дом 2 |
| 9 | г. Бор, ул. Баринова, дом 3 |
| 10 | г. Бор, ул. Баринова, дом 4 |
| 11 | г. Бор, ул. Баринова, дом 5 |
| 12 | г. Бор, ул. В.Котика, дом 18 |
| 13 | г. Бор, ул. В.Котика, дом 1А |
| 14 | г. Бор, ул. В.Котика, дом 6 |
| 15 | г. Бор, ул. В.Котика, дом 7 |
| 16 | г. Бор, ул. В.Котика, дом 9 |
| 17 | г. Бор, ул. Западная, дом 11 |
| 18 | г. Бор, ул. Западная, дом 12 |
| 19 | г. Бор, ул. Западная, дом 13 |
| 20 | г. Бор, ул. Западная, дом 14 |
| 21 | г. Бор, ул. Западная, дом 19 |
| 22 | г. Бор, ул. Коммунистическая, дом 13 |
| 23 | г. Бор, ул. Коммунистическая, дом 13А |
| 24 | г. Бор, ул. Коммунистическая, дом 15 |
| 25 | г. Бор, ул. Коммунистическая, дом 30 |
| 26 | г. Бор, ул. Коммунистическая, дом 4 |
| 27 | г. Бор, ул. Коммунистическая, дом 6 |
| 28 | г. Бор, ул. Коммунистическая, дом 7 |
| 29 | г. Бор, ул. Коммунистическая, дом 9 |
| 30 | г. Бор, ул. Лихачева, дом 1А |
| 31 | г. Бор, ул. Лихачева, дом 1Б |
| 32 | г. Бор, ул. Лихачева, дом 2А |
| 33 | г. Бор, ул. Лихачева, дом 2Б |
| 34 | г. Бор, ул. Лихачева, дом 3А |
| 35 | г. Бор, ул. Лихачева, дом 4А |
| 36 | г. Бор, ул. Лихачева, дом 6А |
| 37 | г. Бор, ул. Лихачева, дом 7А |
| 38 | г. Бор, ул. Максимова, дом 10 |
| 39 | г. Бор, ул. Максимова, дом 18 |
| 40 | г. Бор, ул. Максимова, дом 20 |
| 41 | г. Бор, ул. Максимова, дом 22 |
| 42 | г. Бор, ул. Максимова, дом 6 |
| 43 | г. Бор, ул. Максимова, дом 8 |
| 44 | г. Бор, ул. Махалова, дом 1 |
| 44 | г. Бор, ул. Махалова, дом 10 |
| 45 | г. Бор, ул. Махалова, дом 11 |
| 46 | г. Бор, ул. Махалова, дом 12 |
| 47 | г. Бор, ул. Махалова, дом 13 |
| 48 | г. Бор, ул. Махалова, дом 14 |
| 49 | г. Бор, ул. Махалова, дом 2 |
| 50 | г. Бор, ул. Махалова, дом 20 |
| 51 | г. Бор, ул. Махалова, дом 22 |
| 52 | г. Бор, ул. Махалова, дом 24 |
| 53 | г. Бор, ул. Махалова, дом 25 |
| 54 | г. Бор, ул. Махалова, дом 26 |
| 55 | г. Бор, ул. Махалова, дом 28 |
| 56 | г. Бор, ул. Махалова, дом 30 |
| 57 | г. Бор, ул. Махалова, дом 32 |
| 58 | г. Бор, ул. Махалова, дом 34 |
| 59 | г. Бор, ул. Махалова, дом 36 |
| 60 | г. Бор, ул. Махалова, дом 38 |
| 61 | г. Бор, ул. Махалова, дом 4 |
| 62 | г. Бор, ул. Махалова, дом 5 |
| 63 | г. Бор, ул. Махалова, дом 6 |
| 64 | г. Бор, ул. Махалова, дом 7 |
| 65 | г. Бор, ул. Махалова, дом 9 |
| 66 | г. Бор, ул. Маяковского, дом 1 |
| 67 | г. Бор, ул. Маяковского, дом 3 |
| 68 | г. Бор, ул. Маяковского, дом 3А |
| 69 | г. Бор, ул. Маяковского, дом 4 |
| 70 | г. Бор, ул. Маяковского, дом 5 |
| 71 | г. Бор, ул. Маяковского, дом 7 |
| 72 | г. Бор, ул. Мира, дом 1 |
| 73 | г. Бор, ул. Мира, дом 10 |
| 74 | г. Бор, ул. Мира, дом 11 |
| 75 | г. Бор, ул. Мира, дом 12 |
| 76 | г. Бор, ул. Мира, дом 13 |
| 77 | г. Бор, ул. Мира, дом 14 |
| 78 | г. Бор, ул. Мира, дом 15 |
| 79 | г. Бор, ул. Мира, дом 16 |
| 80 | г. Бор, ул. Мира, дом 18 |
| 81 | г. Бор, ул. Мира, дом 2 |
| 82 | г. Бор, ул. Мира, дом 3 |
| 83 | г. Бор, ул. Мира, дом 30 |
| 84 | г. Бор, ул. Мира, дом 32 |
| 85 | г. Бор, ул. Мира, дом 4 |
| 86 | г. Бор, ул. Мира, дом 5 |
| 87 | г. Бор, ул. Мира, дом 6 |
| 88 | г. Бор, ул. Мира, дом 7 |
| 89 | г. Бор, ул. Мира, дом 8 мжд + ЗАО |
| 90 | г. Бор, ул. Мира, дом 9 |
| 91 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 1 |
| 92 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 10 |
| 93 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 11 |
| 94 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 12 |
| 95 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 13 |
| 96 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 13 Комбинат питания |
| 97 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 14 |
| 98 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 15 |
| 99 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 16 |
| 100 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 17 |
| 101 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 18 |
| 102 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 2 |
| 103 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 3 |
| 104 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 4 |
| 105 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 5 |
| 106 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 6 |
| 107 | г. Бор, ул. Чугунова, дом 7 |
| 108 | г. Бор, ул. Энгельса, дом 1А |
| 109 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Киселихенский госпиталь, дом 2 |
| 110 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Киселихенский госпиталь, дом 7 |
| 111 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 1 |
| 112 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 10 |
| 113 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 11 |
| 114 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 12 |
| 115 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 13 |
| 116 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 14 |
| 117 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 15 |
| 118 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 16 |
| 119 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 17 |
| 120 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 18 |
| 121 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 19 |
| 122 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 2 |
| 123 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 20 |
| 124 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 22 |
| 125 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 24 |
| 126 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 26 |
| 127 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 28 |
| 128 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 3 |
| 129 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 30 |
| 130 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 34 |
| 131 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 4 |
| 132 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 5 |
| 133 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 6 |
| 134 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 7 |
| 135 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, дом 9 |
| 136 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Октябрьская, дом 11 |
| 137 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Октябрьская, дом 13 |
| 138 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Октябрьская, дом 15 |
| 139 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Октябрьская, дом 7 |
| 140 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Октябрьская, дом 9А |
| 141 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Садовая, дом 5 |
| 142 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Садовая, дом 5А |
| 143 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 14 |
| 144 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 15 |
| 145 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 16 |
| 146 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 17 |
| 147 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 18 |
| 148 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 19 |
| 149 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 2 |
| 150 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 3 |
| 151 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 4 |
| 152 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 5 |
| 153 | г.о.г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 7 |

Приложение № 4 к

Программе проведения проверки

готовности  к отопительному периоду

2023-2024 годов,  утвержденную

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 01.06.2023 № 3269

Перечень многоквартирных домов,

находящихся в управлении УК ООО УК «Континент»,

подлежащих проверке  к отопительному периоду 2023-2024гг.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | г. Бор, переулок Ананьева, дом 19 |
| 2 | г. Бор, переулок Ананьева, дом 2 |
| 3 | г. Бор, переулок Ананьева, дом 4 |
| 4 | г. Бор, переулок Ананьева, дом 6 |
| 5 | г. Бор, переулок Островского, дом 3 |
| 6 | г. Бор, ул. Больничная, дом 2 |
| 7 | г. Бор, ул. Везломцева, дом 1 |
| 8 | г. Бор, ул. Везломцева, дом 11 |
| 9 | г. Бор, ул. Везломцева, дом 13 |
| 10 | г. Бор, ул. Везломцева, дом 15 |
| 11 | г. Бор, ул. Везломцева, дом 17 |
| 12 | г. Бор, ул. Везломцева, дом 3 |
| 13 | г. Бор, ул. Везломцева, дом 5 |
| 14 | г. Бор, ул. Везломцева, дом 7 |
| 15 | г. Бор, ул. Везломцева, дом 9 |
| 16 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 137А |
| 17 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 56 |
| 18 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 58 |
| 19 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 60 |
| 20 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 62 |
| 21 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 64 |
| 22 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 66 |
| 23 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 68 |
| 24 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 70 |
| 25 | г. Бор, ул. Киселева, дом 6 |
| 26 | г. Бор, ул. Крупской, дом 20 |
| 27 | г. Бор, ул. Крупской, дом 22 |
| 28 | г. Бор, ул. Крупской, дом 24 |
| 29 | г. Бор, ул. Крупской, дом 5Б |
| 30 | г. Бор, ул. Луначарского, дом 173 |
| 31 | г. Бор, ул. Луначарского, дом 195 |
| 32 | г. Бор, ул. Луначарского, дом 197 |
| 33 | г. Бор, ул. Луначарского, дом 202 |
| 34 | г. Бор, ул. Нахимова, дом 47 |
| 35 | г. Бор, ул. Нахимова, дом 49 |
| 36 | г. Бор, ул. Нахимова, дом 51 |
| 37 | г. Бор, ул. Нахимова, дом 53 |
| 38 | г. Бор, ул. Нахимова, дом 55 |
| 39 | г. Бор, ул. Нахимова, дом 57 |
| 40 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 51 |
| 41 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 53 |
| 42 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 55 |
| 43 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 57 |
| 44 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 59 |
| 45 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 75 |
| 46 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 77 |
| 47 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 78 |
| 48 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 79 |
| 49 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 84 |
| 50 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 86 |
| 51 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 88 |
| 52 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 90 |
| 53 | г. Бор, ул. Октябрьская, дом 92 |
| 54 | г. Бор, ул. Первомайская, дом 11А |
| 55 | г. Бор, ул. Первомайская, дом 12 |
| 56 | г. Бор, ул. Первомайская, дом 13 |
| 57 | г. Бор, ул. Первомайская, дом 14 |
| 58 | г. Бор, ул. Первомайская, дом 16 |
| 59 | г. Бор, ул. Первомайская, дом 1А |
| 60 | г. Бор, ул. Первомайская, дом 5А |
| 61 | г. Бор, ул. Первомайская, дом 7А |
| 62 | г. Бор, ул. Первомайская, дом 9А |
| 63 | г. Бор, ул. Профсоюзная, дом 12 |
| 64 | г. Бор, ул. Профсоюзная, дом 13 |
| 65 | г. Бор, ул. Профсоюзная, дом 4 |
| 66 | г. Бор, ул. Профсоюзная, дом 6 |
| 67 | г. Бор, ул. Профсоюзная, дом 8 |
| 68 | г. Бор, ул. Строительная, дом 11 |
| 69 | г. Бор, ул. Строительная, дом 6 |
| 70 | г. Бор, ул. Строительная, дом 7 |
| 71 | г. Бор, ул. Строительная, дом 9 |
| 72 | г. Бор, ул. Чайковского, дом 10 |
| 73 | г. Бор, ул. Чайковского, дом 12 |
| 74 | г. Бор, ул. Чайковского, дом 14 |
| 75 | г. Бор, ул. Чайковского, дом 16 |
| 76 | г. Бор, ул. Чайковского, дом 18 |
| 77 | г. Бор, ул. Чайковского, дом 2 |
| 78 | г. Бор, ул. Чайковского, дом 2А |
| 79 | г. Бор, ул. Чайковского, дом 4 |
| 80 | г. Бор, ул. Чайковского, дом 6 |
| 81 | г. Бор, ул. Щербакова, дом 2 |
| 82 | г. Бор, ул. Щербакова, дом 3 |
| 83 | г. Бор, ул. Щербакова, дом 4 |
| 84 | г. Бор, ул. Щербакова, дом 5 |
| 85 | г. Бор, ул. Щербакова, дом 6 |

Приложение № 5 к

Программе проведения проверки

готовности  к отопительному периоду

2023-2024 годов,  утвержденную

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 01.06.2023 № 3269

Перечень многоквартирных домов,

находящихся в управлении УК  ООО «Мередиан»,

подлежащих проверке  к отопительному периоду 2023-2024гг.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | г.о.г. Бор, д. Плотинка, ул. Школьная, дом 1 |
| 2 | г.о.г. Бор, д. Плотинка, ул. Школьная, дом 2 |
| 3 | г.о.г. Бор, д. Плотинка, ул. Школьная, дом 3 |
| 4 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 1 переулок, дом 4 |
| 5 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 2 переулок, дом 6 |
| 6 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 3 переулок, дом 4 |
| 7 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 7 Квартл, дом 3 |
| 8 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 7 Квартл, дом 4 |
| 9 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 7 Квартл, дом 5 |
| 10 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 7 Квартл, дом 6 |
| 11 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 7 Квартл, дом 7 |
| 12 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 7 Квартл, дом 8 |
| 13 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 7 Квартл, дом 9 |
| 14 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 8 Квартл, дом 1 |
| 15 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 8 Квартл, дом 2 |
| 16 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 8 Квартл, дом 3 |
| 17 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. 8 Квартл, дом 4 |
| 18 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Герцена, дом 10 |
| 19 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Герцена, дом 11 |
| 20 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Герцена, дом 12 |
| 21 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Герцена, дом 13 |
| 22 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Герцена, дом 15 |
| 23 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Герцена, дом 2 |
| 24 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Герцена, дом 8 |
| 25 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 11 |
| 26 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 13 |
| 27 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 15 |
| 28 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 17 |
| 29 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 18 |
| 30 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 19 |
| 31 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 20 |
| 32 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 22 |
| 33 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 23 |
| 34 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 24 |
| 35 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 25 |
| 36 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 26 |
| 37 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 27 |
| 38 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 28 |
| 39 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 29 |
| 40 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 3 |
| 41 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 30 |
| 42 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 31 |
| 43 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 32 |
| 44 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 34 |
| 45 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 36 |
| 46 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 37 |
| 47 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 39 |
| 48 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 40 |
| 49 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 41 |
| 50 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 42 |
| 51 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 43 |
| 52 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 44 |
| 53 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 46 |
| 54 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 5 |
| 55 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Ленина, дом 9 |
| 56 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Мира, дом 29 |
| 57 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Мира, дом 37 |
| 58 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Мира, дом 46 |
| 59 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Мира, дом 47 |
| 60 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Мира, дом 49 |
| 61 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Мира, дом 58 |
| 62 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Мира, дом 60 |
| 63 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Мира, дом 9 |
| 64 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Мира, дом 9А |
| 65 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Плеханова, дом 31 |
| 66 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Плеханова, дом 33 |
| 67 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Плеханова, дом 35 |
| 68 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Плеханова, дом 37 |
| 69 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Плеханова, дом 55 |
| 70 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Плеханова, дом 57 |
| 71 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Плеханова, дом 59 |
| 72 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Плеханова, дом 61 |
| 73 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Пролетарская, дом 1 |
| 74 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 15 |
| 75 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 17 |
| 76 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 19 |
| 77 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 21 |
| 78 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 3 |
| 79 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 31 |
| 80 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 44 |
| 81 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 46 |
| 82 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 48 |
| 83 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 5 |
| 84 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 50 |
| 85 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 52 |
| 86 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 54 |
| 87 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 56 |
| 88 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 58 |
| 89 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 68 |
| 90 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 7 |
| 91 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 70 |
| 92 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 72 |
| 93 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Садовая, дом 9 |
| 94 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Терентьева, дом 1 |
| 95 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Терентьева, дом 11 |
| 96 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Терентьева, дом 13 |
| 97 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Терентьева, дом 3 |
| 98 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Терентьева, дом 4 |
| 99 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Терентьева, дом 5 |
| 100 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Терентьева, дом 6 |
| 101 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Терентьева, дом 7 |
| 102 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Терентьева, дом 8 |
| 103 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Терентьева, дом 9 |
| 104 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Школьная, дом 10 |
| 105 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Школьная, дом 12 |
| 106 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Школьная, дом 18 |
| 107 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Школьная, дом 22 |
| 108 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Школьная, дом 24 |
| 109 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Школьная, дом 26 |
| 110 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Школьная, дом 28 |
| 111 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Школьная, дом 30 |
| 112 | г.о.г. Бор, п. ППК, ул. Школьная, дом 8 |

Приложение № 6 к

Программе проведения проверки

готовности  к отопительному периоду

2023-2024 годов,  утвержденную

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 01.06.2023 № 3269

Перечень многоквартирных домов,

находящихся в управлении МП "Линдовский ККПиБ",

подлежащих проверке  к отопительному периоду 2023-2024гг.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | с. Линда, ул. Школьная, д.2 |
| 2 | с. Линда, ул. Школьная, д.3 |
| 3 | с. Линда, ул. Школьная, д.4 |
| 4 | с. Линда, ул. Школьная, д.5 |
| 5 | с. Линда, ул. Школьная, д.6 |
| 6 | с. Линда, ул. Школьная, д.7 |
| 7 | с. Линда, ул. Школьная, д.8 |
| 8 | с. Линда, ул. Школьная, д.9 |
| 9 | с. Линда, ул. Школьная, д.9а |
| 10 | с. Линда, ул. Школьная, д.10 |
| 11 | с. Линда, ул. Школьная, д.11 |
| 12 | с. Линда, ул. Школьная, д.12 |
| 13 | с. Линда, ул. Школьная, д.13 |
| 14 | с. Линда, ул. Школьная, д.14 |
| 15 | с. Линда, ул. Школьная, д.15 |
| 16 | с. Линда, ул. Школьная, д.15а |
| 17 | с. Линда, ул. Школьная, д.16 |
| 18 | с. Линда, ул. Школьная, д.17 |
| 19 | с. Линда, ул. Школьная, д.18 |
| 20 | с. Линда, ул. Школьная, д.19 |
| 21 | с. Линда, ул. Школьная, д.20 |
| 22 | с. Линда, ул. Школьная, д.21 |
| 23 | с. Линда, ул. Школьная, д.22 |
| 24 | с. Линда, ул. Школьная, д.23 |
| 25 | с. Линда, ул. Школьная, д.24 |
| 26 | с. Линда, ул. Школьная, д.25 |
| 27 | с. Линда, ул. Школьная, д.26 |
| 28 | с. Линда, ул. Школьная, д.27 |
| 29 | с. Линда, ул. Школьная, д.28 |
| 30 | с. Линда, ул. Школьная, д.29 |
| 31 | с. Линда, ул. Школьная, д.29а |
| 32 | с. Линда, ул. Школьная, д.30 |
| 33 | с. Линда, ул. Школьная, д.31 |
| 34 | с. Линда, ул. Дзержинского, д.34 |
| 35 | с. Линда, ул. Дзержинского, д.34б |
| 36 | с. Линда, ул. Школьная, д. 34а |
| 37 | с. Линда, ул. Орджоникидзе, д. 2 |
| 38 | с. Линда, ул. Орджоникидзе, д. 6 |
| 39 | с. Линда, ул. Садовая, д. 1 |
| 40 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д.1 |
| 41 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д.2 |
| 42 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д.3 |
| 43 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д.4 |
| 44 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д.5 |
| 45 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д.6 |
| 46 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д.7 |
| 47 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д.8 |
| 48 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Садовая, д.2 |
| 49 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Садовая, д.3 |
| 50 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Садовая, д.4 |
| 51 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Садовая, д.5 |
| 52 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Садовая, д.6 |
| 53 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Садовая, д.7 |
| 54 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Садовая, д.10 |
| 55 | п.с-за Сормовский Пролетарий, ул. Садовая, д.11 |
| 56 | с. Чистое Поле, д.21 |
| 57 | с. Чистое Поле, д.22 |
| 58 | с. Чистое Поле, д.23 |
| 59 | с. Чистое Поле, д.24 |
| 60 | с. Чистое Поле, д.25 |
| 61 | с. Чистое Поле, д.26 |
| 62 | с. Чистое Поле, д.32 |
| 63 | с. Чистое Поле, д.33 |
| 64 | с. Чистое Поле, д.37 |
| 65 | с. Чистое Поле, д.58 |
| 66 | п. Заречный, д. 1 |
| 67 | с. Спасское, ул. Центральная, д.12 |
| 68 | с. Спасское, ул. Центральная, д.20 |
| 69 | с. Спасское, ул. Центральная, д.21 |
| 70 | с. Спасское, ул. Центральная, д.22 |
| 71 | с. Спасское, ул. Центральная, д.28 |
| 72 | с. Спасское, ул. Центральная, д.81 |
| 73 | с. Спасское, ул. Центральная, д.82 |
| 74 | с. Спасское, ул. Центральная, д.130 |
| 75 | д. Афонасово, ул. Совхозная, д. 6 |
| 76 | д. Афонасово, ул. Совхозная, д.11 |
| 77 | д. Уткино, д. 9 |
| 78 | д. Николино-Кулига, д. 17 |
| 79 | д. Слободское, ул. Линда-27, д. 47 |
| 80 | д. Слободское, ул. Линда-27, д. 48 |
| 81 | д. Слободское, ул. Линда-27, д. 49 |
| 82 | д. Слободское, ул. Линда-27, д. 50 |
| 83 | д. Слободское, ул. Линда-27, д. 51 |
| 84 | д. Слободское, ул. Линда-27, д. 52 |
| 85 | д. Слободское, ул. Линда-27, д. 85 |
| 86 | д. Слободское, ул. Линда-27, д. 86 |

Приложение № 7 к

Программе проведения проверки

готовности  к отопительному периоду

2023-2024 годов,  утвержденную

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 01.06.2023 № 3269

Перечень многоквартирных домов,

находящихся в управлении УК ООО «Объединение ЖКХ»,

подлежащих проверке  к отопительному периоду 2023-2024гг.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | г. Бор, переулок Интернациональный, дом 133А |
| 2 | г. Бор, переулок Интернациональный, дом 33 |
| 3 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 11 |
| 4 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 12 |
| 5 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 15 |
| 6 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 16 |
| 7 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 17 |
| 8 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 18 |
| 9 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 24 |
| 10 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 25 |
| 11 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 26 |
| 12 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 27 |
| 13 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 28 |
| 14 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 3 |
| 15 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 30 |
| 16 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 38 |
| 17 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 4 |
| 18 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 40 |
| 19 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 43 |
| 20 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 44 |
| 21 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 46 |
| 22 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 47 |
| 23 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 4А |
| 24 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 5 |
| 25 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 6 |
| 26 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 7 |
| 27 | г. Бор, ул. 2 микрорайон, дом 9 |
| 28 | г. Бор, ул. 3 микрорайон, дом 1 |
| 29 | г. Бор, ул. 3 микрорайон, дом 2 |
| 30 | г. Бор, ул. 3 микрорайон, дом 5 |
| 31 | г. Бор, ул. Белинского, дом 1 |
| 32 | г. Бор, ул. Буденного, дом 36 |
| 33 | г. Бор, ул. Ванеева, дом 153 |
| 34 | г. Бор, ул. Воровского, дом 62 |
| 35 | г. Бор, ул. Воровского, дом 64 |
| 36 | г. Бор, ул. Горького, дом 1 |
| 37 | г. Бор, ул. Горького, дом 2 |
| 38 | г. Бор, ул. Горького, дом 25 |
| 39 | г. Бор, ул. Горького, дом 5 |
| 40 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 138 |
| 41 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 140 |
| 42 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 142 |
| 43 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 143 |
| 44 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 144 |
| 45 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 16 |
| 46 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 24 |
| 47 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 28 |
| 48 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 29 |
| 49 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 30 |
| 50 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 31 |
| 51 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 33 |
| 52 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 35 |
| 53 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 39 |
| 54 | г. Бор, ул. Интернациональная, дом 41 |
| 55 | г. Бор, ул. Коммунистическая, дом 8 |
| 56 | г. Бор, ул. Крупской, дом 1 |
| 57 | г. Бор, ул. Крупской, дом 2 |
| 58 | г. Бор, ул. Крупской, дом 3 |
| 59 | г. Бор, ул. Ленина, дом 131 |
| 60 | г. Бор, ул. Ленина, дом 133 |
| 61 | г. Бор, ул. Ленина, дом 138 |
| 62 | г. Бор, ул. Ленина, дом 140 |
| 63 | г. Бор, ул. Ленина, дом 142 |
| 64 | г. Бор, ул. Ленина, дом 144 |
| 65 | г. Бор, ул. Ленина, дом 146 |
| 66 | г. Бор, ул. Ленина, дом 150 |
| 67 | г. Бор, ул. Ленина, дом 153 |
| 68 | г. Бор, ул. Ленина, дом 159 |
| 69 | г. Бор, ул. Ленина, дом 163 |
| 70 | г. Бор, ул. Ленина, дом 172 |
| 71 | г. Бор, ул. Ленина, дом 71 |
| 72 | г. Бор, ул. Маяковского, дом 1А |
| 73 | г. Бор, ул. Мичурина, дом 2 |
| 74 | г. Бор, ул. Нахимова, дом 1А |
| 75 | г. Бор, ул. Пролетарская, дом 5 Совет ветеранов |
| 76 | г. Бор, ул. Профсоюзная, дом 10 |
| 77 | г. Бор, ул. Профсоюзная, дом 2 |
| 78 | г. Бор, ул. Пушкина, дом 51 |
| 79 | г. Бор, ул. Республиканская, дом 21 |
| 80 | г. Бор, ул. Республиканская, дом 33 |
| 81 | г. Бор, ул. Республиканская, дом 35 |
| 82 | г. Бор, ул. Рослякова, дом 12 |
| 83 | г. Бор, ул. Рослякова, дом 15 |
| 84 | г. Бор, ул. Рослякова, дом 16 |
| 85 | г. Бор, ул. Рослякова, дом 34 |
| 86 | г. Бор, ул. Рослякова, дом 60 |
| 87 | г. Бор, ул. Рослякова, дом 60А |
| 88 | г. Бор, ул. Рослякова, дом 62 |
| 89 | г. Бор, ул. Свободы, дом 4 |
| 90 | г. Бор, ул. Советская, дом 11 |
| 91 | г. Бор, ул. Спортивная, дом 1Б |
| 92 | г. Бор, ул. Спортивная, дом 2А |
| 93 | г. Бор, ул. Тургенева, дом 101 |
| 94 | г. Бор, ул. Тургенева, дом 102 |
| 95 | г. Бор, ул. Тургенева, дом 104 |
| 96 | г. Бор, ул. Тургенева, дом 106 |
| 97 | г. Бор, ул. Тургенева, дом 107 |
| 98 | г. Бор, ул. Тургенева, дом 108 |
| 99 | г. Бор, ул. Филиппова, дом 1 |
| 100 | г. Бор, ул. Филиппова, дом 10 |
| 101 | г. Бор, ул. Филиппова, дом 2 |
| 102 | г. Бор, ул. Филиппова, дом 4 |
| 103 | г. Бор, ул. Филиппова, дом 5 |
| 104 | г. Бор, ул. Филиппова, дом 6 |
| 105 | г. Бор, ул. Филиппова, дом 8 |
| 106 | г. Бор, ул. Фрунзе, дом 109 |
| 107 | г. Бор, ул. Фрунзе, дом 113 |
| 108 | г. Бор, ул. Фрунзе, дом 73 |
| 109 | г. Бор, ул. Фрунзе, дом 75 |
| 110 | г. Бор, ул. Фрунзе, дом 77 |
| 111 | г. Бор, ул. Фрунзе, дом 91 |
| 112 | г. Бор, ул. Фрунзе, дом 93 |
| 113 | г.о.г. Бор , д. Овечкино, дом 1 |
| 114 | г.о.г. Бор , д. Овечкино, дом 2 |
| 115 | г.о.г. Бор , д. Овечкино, дом 3 |
| 116 | г.о.г. Бор , д. Овечкино, дом 4 |
| 117 | г.о.г. Бор , д. Овечкино, дом 5 |
| 118 | г.о.г. Бор , д. Овечкино, дом 6 |
| 119 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Строителей, дом 12 |
| 120 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Строителей, дом 13 |
| 121 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, дом 1 |
| 122 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, дом 12 |
| 123 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, дом 14 |
| 124 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, дом 15 |
| 125 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, дом 16 |
| 126 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, дом 17 |
| 127 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, дом 2 |
| 128 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, дом 27 |
| 129 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, дом 45 |
| 130 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, дом 5 |
| 131 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, дом 6 |
| 132 | г.о.г. Бор, д. Красная Слобода, ул. Центральная, дом 7 |
| 133 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 1 |
| 134 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 10 |
| 135 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 11 |
| 136 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 12 |
| 137 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 13 |
| 138 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 14 |
| 139 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 15 |
| 140 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 16 |
| 141 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 2 |
| 141 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 3 |
| 142 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 4 |
| 143 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 5 |
| 144 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 6 |
| 145 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 7 |
| 146 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 8 |
| 147 | г.о.г. Бор, д. Редькино, дом 9 |
| 148 | г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, дом 1 |
| 149 | г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, дом 10 |
| 150 | г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, дом 12 |
| 151 | г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, дом 2 |
| 152 | г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, дом 3 |
| 153 | г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, дом 4 |
| 154 | г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, дом 5 |
| 155 | г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, дом 6 |
| 156 | г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, дом 7 |
| 157 | г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, дом 8 |
| 158 | г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, дом 9 |
| 159 | г.о.г. Бор, п. Большеорловское, ул. Советская, дом 3 |
| 160 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. 1 мая, дом 12 |
| 161 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Больничная, дом 11 |
| 162 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Больничная, дом 13 |
| 163 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Больничная, дом 18 |
| 164 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Больничная, дом 20 |
| 165 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Больничная, дом 22 |
| 166 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Больничная, дом 24 |
| 167 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Больничная, дом 5 |
| 168 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Больничная, дом 9 |
| 169 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Кооперативная, дом 1 |
| 170 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Кооперативная, дом 2 |
| 171 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Кооперативная, дом 26 |
| 172 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Кооперативная, дом 30 |
| 173 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Кооперативная, дом 4 |
| 174 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Луговая, дом 2 |
| 175 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Луговая, дом 3 |
| 176 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Луговая, дом 4 |
| 177 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Луговая, дом 6 |
| 178 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Победы, дом 2 |
| 179 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Победы, дом 3 |
| 180 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Победы, дом 4 |
| 181 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Победы, дом 5 |
| 182 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Победы, дом 6 |
| 183 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Сосновая, дом 27 |
| 184 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Сосновая, дом 29 |
| 185 | г.о.г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Сосновая, дом 31 |
| 186 | г.о.г. Бор, п. Городищи, ул. Заводская, дом 1 |
| 187 | г.о.г. Бор, п. Городищи, ул. Заводская, дом 2 |
| 188 | г.о.г. Бор, п. Городищи, ул. Заводская, дом 3 |
| 189 | г.о.г. Бор, п. Керженец, ул. Калинина, дом 16 |
| 190 | г.о.г. Бор, п. Керженец, ул. Калинина, дом 17 |
| 191 | г.о.г. Бор, п. Керженец, ул. Клубная, дом 10 |
| 192 | г.о.г. Бор, п. Керженец, ул. Клубная, дом 11 |
| 193 | г.о.г. Бор, п. Керженец, ул. Клубная, дом 12 |
| 194 | г.о.г. Бор, п. Керженец, ул. Клубная, дом 9 |
| 195 | г.о.г. Бор, п. Керженец, ул. Мира, дом 4 |
| 196 | г.о.г. Бор, п. Керженец, ул. Мира, дом 6 |
| 197 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Заводская, дом 292 |
| 198 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Заводская, дом 294 |
| 199 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 1 |
| 200 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 10 |
| 201 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 11 |
| 202 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 12 |
| 203 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 14 |
| 204 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 16 |
| 205 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 17 |
| 206 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 18 |
| 207 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 22 |
| 208 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 23 |
| 209 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 31 |
| 210 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 32 |
| 211 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 41 |
| 212 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 44 |
| 213 | г.о.г. Бор, п. Останкино, ул. Школьная, дом 9 |
| 214 | г.о.г. Бор, п. Пионерский, ул. Комсомольская, дом 2 |
| 215 | г.о.г. Бор, п. Пионерский, ул. Ленина, дом 10 |
| 216 | г.о.г. Бор, п. Пионерский, ул. Ленина, дом 7 |
| 217 | г.о.г. Бор, п. Пионерский, ул. Ленина, дом 8 |
| 218 | г.о.г. Бор, п. Пионерский, ул. Ленина, дом 9 |
| 219 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Ленина, дом 1 |
| 220 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Ленина, дом 10 |
| 221 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Ленина, дом 2 |
| 222 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Ленина, дом 3 |
| 223 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Ленина, дом 4 |
| 224 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Ленина, дом 8 |
| 225 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 10 |
| 226 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 11 |
| 227 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 13 |
| 228 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 15 |
| 229 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 17 |
| 230 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 1А |
| 231 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 21 |
| 232 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 4 |
| 233 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 4А |
| 234 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 4Б |
| 235 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 6 |
| 236 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 7 |
| 237 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 8 |
| 238 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Октябрьская, дом 9 |
| 239 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Садовая, дом 4 |
| 240 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Садовая, дом 5 |
| 241 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Садовая, дом 6 |
| 242 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Садовая, дом 7 |
| 243 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Садовая, дом 9 |
| 244 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Спортивная, дом 1 |
| 245 | г.о.г. Бор, п. Чистоборское, ул. Спортивная, дом 2 |

_________________________________