Требования к проведению праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей

Если Вы дорожите своей жизнью, знайте, что из помещения с массовым пребыванием людей – это 50 и более человек - должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов. Каждый такой выход должен быть отмечен световым указателем.

Строго запрещено:

- проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых проходит мероприятие;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.

Помните, чтобы праздник не обернулся трагедией, необходимо, чтобы противопожарные мероприятия были выполнены заранее!

ТЕЛЕФОН

пожарно-спасательной службы

101